杭州临江环境能源有限公司

询价文件

采购编号：202108001

项目名称：临江公司“智慧环境”数据传输防火墙采购项目

杭州临江环境能源有限公司

二○二一年八月

目录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	4

第三部分   询价内容	6

第四部分   报价文件格式	8

第一部分   询价公告

临江公司与杭州环境集团智慧环境数据对接，保护工控数据网络安全，需采购一台防火墙设备。欢迎符合要求的供应商积极参与。

- 一、采购内容及相关说明。

1.采购内容：详见询价第三部分。

2.本项目最高限价4万元。

二、供应商要求。

1.投标人营业执照经营范围须包含计算机软硬件及配件设备的研发、生产、销售及相关技术服务；

2.投标人在“信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷等不良记录；

3.本项目不接受联合体投标。

三、报名方式：2021年8月6日前将企业营业执照、法人授权书、联系人、联系方式发送至646269796@qq.com邮箱。

四 、报价时间及地点。

- 报价时间：2021年8月12日10:00。

- 报价地点：杭州临江环境能源有限公司（杭州市钱塘新区红十五线与观十五线交叉口）。

五、质疑。

供应商如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

六、联系人：胡工                  联系电话：15700099079

七、监督部门：临江公司监察审计部

联系人：车越    联系电话：18301706681

杭州临江环境能源有公司

2021年8月2日

第二部分   采购须知

一、适用范围。

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，供应商自行承担全部费用。

二、定义。

（一）“采购人”系指杭州临江环境能源有限公司。

（二）“供应商”系指向采购人提交报价文件的商家。

（三）“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价。

（一）本项目以人民币为结算货币。

（二）供应商应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（三）供应商报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。供应商报价超过最高限价的，作无效报价处理。供应商报价应包括人工费、运输费、装卸费和税费等。

四、报价有效期。

（一）从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

（二）特殊情况下，采购人可与供应商协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。在这种情况下，保证金的有效期也相应延长。

（三）供应商可拒绝接受延期要求而不会导致保证金被没收，同意延长有效期的供应商不能修改报价文件。

五、报价文件的组成。

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）、产品技术参数表（附件五）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件。

报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价单位名称、全权代表姓名。

六、报价文件的签署和份数。

（一）报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第六条所叙顺序装订。

（二）报价文件凡需要盖章处均须由报价单位盖公章，并由法定代表人或全权代表签署，供应商单位应写全称。

（三）供应商应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本2份。

七、报价文件的递交。

（一）如果供应商未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

（二）采购人接受供应商报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

（三）报价截止时间前，供应商可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改，采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

（四）报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

（一）在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

（二）提供两个或两个以上报价方案的。

（三）报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

（四）未按规定缴纳保证金的。

（五）供应商法定代表人或全权代表未到询价报价现场或不能提供相应身份证明的。

（六）报价超过最高限价的。

（七）所提供的资料存在弄虚作假的。

（八）不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程。

（一）采购人组织3人组成询价评审小组。

（二）采购人在询价文件规定的时间和地点公开询价。供应商的法定代表人或全权代表必须参加，负责解答有关事宜，并携带身份证。

（三）询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、成交原则与方法。

（一）采购人组织评审小组对各单位的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定成交供应商。如果出现相同最低报价情况时，最低报价相同的供应商再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。

（二）采购人不向未成交供应商人解释未成交原因，不退还报价文件。

十一、合同

（一）合同签订：采购人按照上述第十一条规定确定成交供应商，并签订采购合同，签约单位为杭州临江环境能源有限公司。合同履行期间，采购人可根据实际需要，按照成交价格，调整采购数量。

（二）履约保证金：合同签订的同时，成交供应商应支付相当于合同总价2%的履约保证金。合同到期按合同规定时间内，履约保证金原额退还。

十二、其他

（一）如果有证据证明各供应商之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的供应商报价。

（二）本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

（三）凡涉及本次询价的解释权均属于杭州临江环境能源有限公司。

# 第三部分   询价内容

- 采购内容及相关说明。

- 防火墙技术参数内容

| 名称 | 品牌 | 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火墙 | 网神、深信服、华为 | 多核 AMP+架构，网络处理能力 4G，网络层吞吐量≥2G，应用层吞吐量≥500Mbps，防病毒吞吐量≥250M，IPS吞吐量≥150M，全威胁吞吐量≥130M。并发连接≥100 万，每秒新建连接 ≥1.5万/秒；硬件：1U机箱，内存≥2G，硬盘≥64G SSD单电源，接口：6千兆电口。标准配置 6 个10/100/1000M自适应电口， 2 个 SFP插槽，另有 1 个扩展板卡插槽 ,1 个 Console口。IPSECVPN和AV软件模块包括 100 个 SSL支持 50条隧道。 | 1 |  |

- 二、质量及服务要求

- 1、产品具备计算机信息系统安全专用产品销售许可证，提供有效证书复印件。

- 2、产品含攻击知识库、专业版病毒库知识库及应用知识库升级服务。

- 3、免费安装调试且设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

- 4、三年硬件维修质保服务。

- 三、供货方式及要求

供应商接到采购人送货通知后，2日内将货物送至采购人指定地点（杭州市钱塘区红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司内）并提供安装调试服务。

- 四、付款方式。

防火墙设备安装调试完成并通过验收，采购人自收到发票后支付货款。

五、售后服务。

- 1、供应商交付的货物不符合约定，或质量不符合国家规定的，应及时更换。

- 2、因供应商交付的货物质量不符合国家规定，造成甲方损失，除应承担全部赔偿责任外，还应按实际供货价款的20%向甲方承担违约金。

- 3、设备免费保修期限：验收合格后3年，保修期自双方代表在货物安装调试后的验收证明文件上签字之日起计算。

- 4.质保期内，如货物或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

- 5.在保修期内，如货品非因采购人的人为原因而出现的问题由中标人负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

- 6.保修期内，中标人负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但非中标人责任的人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 7.货物故障报修的响应时间为 2 小时，且在 8 小时（连同前面时间计算）内处

- 理完毕。规定时间内未处理完毕的，中标人在 24 小时内提供不低于同等档次货物供用户使用至故障货物能正常使用为止。

- 8.保修期间，同一硬件一个月内连续 2 次出现同一故障，中标人须无偿更换同一档次货物。

- 第四部分 报价文件格式

附件一：

(项目名称)项目

采购编号：

报价文件

报价单位全称

2021年   月    日

附件二

法定代表人授权书

杭州临江环境能源有限公司：

（报价单位全称）法定代表人       授权      （全名、职务、身份证号码）为全权代表，参加贵方组织的               （采购项目名称）编号为              询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：             。

全权代表无转委托权。

附：法定代表人、全权代表身份证明

报价单位名称：                    （公章）

法定代表人签字：

授权代表签字：

授权代表联系方式：

日期： 2021 年    月    日

附件三

报 价 一 览 表

杭州临江环境能源有限公司：

我公司        （报价单位名称）         根据贵单位询价文件要求，参加 临江公司“智慧环境”数据传输防火墙采购项目，报价如下：

（金额单位：元）

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防火墙 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 软件服务费 |  | 套 |  | 元/年 |  |  |
| 共价 |  |  |  |  |  |  |  |

相关要求：

本项目报价为一次性报价，包含全部的运输费、装卸调试费、税费等一切费用。

报价单位名称（公章）：

2021年    月    日

附件四

服务质量保证承诺函

杭州临江环境能源有限公司：

我公司    （报价单位名称）    自愿参加临江公司“智慧环境”数据传输防火墙询价采购，并作如下承诺：

1.我公司所供产品均为正规销售渠道进货。如采购人需要，可以提供原生产厂家到我公司的完整供应链销售凭证。

2.我公司所供产品如果存在以次充好、虚假生产日期、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

3.我公司所供产品如果存在任何外包装或内物破损等情况，承诺24小时内提供替换产品。

4.我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，造成贵公司损失的，我公司承担相应责任。

报价单位名称（公章）：

二○二一年    月    日

附件五

产品技术参数表

| 项目 | 功能项 | 功能要求说明 |
| --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：    年   月   日