### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司乙炔间、液氨罐区整改防爆配电箱及安装连接件采购（重新比价）项目（项目编号：202406011-1）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙炔间防爆配电箱 | 防爆等级为：Exde II CT3，型号为BXD53-4/K，额定电压380/220V 。要求尺寸为600mm*300mm*200mm，内置总开关为4P 25A 1个，照明开关1P 10A 3个，风机开关3P 16A 1个。6孔下进线，2个DN32，4个DN20。 | / | 个 | 1 |  |  |  |
| 2 | 氨水区防爆配电箱 | 防爆等级为：Exde II CT3，型号为BXM8050-4/K20X1X4，额定电压380/220V 。内置总开关为3P 20A 1个，照明开关2P 10A 4个。5孔下进线，1个DN32，4个DN20。 | / | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | 防爆磁力启动器 | 型号：BQD53-9防爆等级：ExdeⅡCT3 额定电压380V，热继电器电流4-6A。2孔下进线DN25。 | / | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | 双头螺纹防爆软管 | BNG DN25*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 5 | 双头螺母防爆软管 | BNG DN25*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 6 | 双头螺纹防爆软管 | BNG DN32*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 7 | 双头螺母防爆软管 | BNG DN32*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 8 | 双头螺纹防爆软管 | BNG DN20*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 9 | 双头螺母防爆软管 | BNG DN20*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 10 | 双头螺纹防爆软管 | BNG DN15*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 11 | 双头螺母防爆软管 | BNG DN15*1000 | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 12 | 双头螺纹防爆软管 | BNG DN40*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 13 | 双头螺母防爆软管 | BNG DN40*1000防爆等级：ExdeⅡC | / | 条 | 10 |  |  |  |
| 14 | 双内丝直通 | DN25 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 15 | 双内丝直通 | DN32 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 16 | 双内丝直通 | DN20 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 17 | 双内丝直通 | DN15 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 18 | 双内丝直通 | DN40 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 19 | 双外丝直通 | DN40 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 20 | 双外丝直通 | DN25 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 21 | 双外丝直通 | DN32 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 22 | 双外丝直通 | DN20 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 23 | 双外丝直通 | DN15 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 24 | 双外丝变丝接头 | DN15/DN20 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 25 | 双外丝变丝接头 | DN20/DN25 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 26 | 双外丝变丝接头 | DN25/DN32 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 27 | 双外丝变丝接头 | DN32/DN40 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 28 | 接触器 | 型号：LC1-N0910，线圈电压：110VAC，带一组常开触点 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 29 | 中间继电器 | 型号：HH54P-L；线圈电压：AC110V；触点电压：AC250V\DC30V；其它：14脚带配套底座 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 30 | 中间继电器 | 型号：HH52P-L；线圈电压：AC110V；触点电压：AC250V\DC30V；其它：8脚带配套底座 | / | 个 | 10 |  |  |  |
| 31 | 电容 | 8μF±5% 50/60Hz 450V AC | / | 个 | 5 |  |  |  |

附件

附营业执照等材料