2024年临江公司渗滤液管道清洗服务采购项目比价文件

杭州临江环境能源有限公司需对三固事业部危废填埋场的渗滤液导排管道进行定期检测和清淤，频率为每半年一次，一共两次。本项目需委托第三方检测单位对管道进行检测、清洗，并出具清洗报告。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202407015。

2.采购内容：渗滤液管道检测清洗服务。

3.管道规格：渗滤液检测管外径DN160，内径DN140，检测管斜面高度10M，长度15米，底部平面长度130米。

4.检测清洗频次：每半年一次，共两次。

5.本次总金额限价为4.9万元。

二、供应商要求

供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供相应服务（提供工商注册证明）。

三、报价时间及方式、送货地点

1.报价时间及方式：2024年7月17日10：00前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱ljgsbjzy@163.com；

2.检测清洗服务地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司三固事业部厂区。

- 四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含检测费、服务费、税金等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

4.合同签订后，供应商需缴纳合同金额的5%为合同履约保证金，合同履约结束后30日无息退还。

五、技术要求

供应商须依据《危险废物填埋污染控制标准》GB  18598-2019要求提供检测和清洗服务，并出具检测报告。

六、服务要求

1.供应商根据检测清洗要求和计划，负责在接到采购人电话或书面通知后在10个工作日内完成检测清洗服务，并出具检测报告。若出现意外情况导致检测清洗服务无法一次性完成，应再次到指定现场完成剩余检测服务。服务人员的食宿费用由供应商自理。

2.供应商须根据检测报告出具盖章的合规检测报告。

七、付款方式

按次结算，供应商检测清洗完成且出具盖章的检测报告，经采购人验收合格后，采购人收到供应商提供的增值税专用发票后于30天内完成支付。

八、联系人：顾工         联系电话：0571-81997921

杭州临江环境能源有限公司

2024年7月10日

### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司渗滤液管道清洗服务项目（项目编号：202407015）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渗滤液管道检测清洗服务 | 渗滤液检测管外径DN160内径DN140，检测管斜面高度10M，长度15米，底部平面长度130米 | 项 | 2 |  |  |

附件

附营业执照等材料