### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司配电室测温设备采购项目（项目编号：202407029）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ：  年   月  日

报价清单明细表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 图样 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无线电力测温传感器 | 无源CT取电接，表带式，含通讯调试服务 | 个 | 60 |  |  |  |
| 2 | 触 屏 集 中 测 温 主 机 | 10寸屏，内置测温软件，通讯方式包括：RS485接口，网线接口，传感器接入数量240，继电器输出*2路，工作电压220V，安装方式，壁挂式。含通讯调试服务。 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 电源 | PM207 2A含通讯调试服务 | 个 | 1 |  |  |  |
| 4 | CPU | S7-200SMART ST20 6ES7 288-1ST20-0AA1（或同类型产品）含通讯调试服务 | 个 | 1 |  |  |  |
| 5 | SB拓展板 | SB CM01含通讯调试服务 | 个 | 1 |  |  |  |
| 6 | 交换机 | MOXA EDS-2016-ML-MM-ST-T 宽温 多模2光14电，配必要的控制箱 ，含通讯调试服务 | 个 | 1 |  |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |  |  |