2024年临江公司卷门维修委外服务采购项目比价文件

杭州临江环境能源有限公司需对三固事业部卷门进行维修，需委托第三方服务单位提供维修服务。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202409005。

2.采购内容：卷门委外维修服务。

3.卷门参数规格：详见报价清单。

4.本次总金额限价为3.4万元。

二、供应商要求

供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供相应服务（提供工商注册证明）。

三、报价时间及方式、送货地点

1.报价时间及方式：2024年9月10日10：00前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱ljgsbjzy@163.com；

2.维修服务地点：杭州市钱塘区临江街道红十五线与观十五线交叉口杭州临江环境能源有限公司三固事业部厂区。

- 四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含配件费、维修费、服务费、人工费、税金等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票。

4.合同签订后，供应商需缴纳合同金额的5%为合同履约保证金，合同履约结束后30日无息退还。

五、服务要求

供应商根据采购人要求和计划，负责在接到采购人电话或书面通知后在15个工作日内完成卷门维修服务。若出现意外情况导致维修服务无法一次性完成，应再次到指定现场完成剩余维修服务。服务人员的食宿费用由供应商自理。

七、付款方式

供应商完成卷门维修后，经采购人验收合格，采购人收到供应商提供的增值税专用发票后于30天内完成支付。

八、联系人：顾工         联系电话：0571-81997921

杭州临江环境能源有限公司

2024年9月3日

### 报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司卷门委外维修服务项目（项目编号：202409005）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为      %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ： 年 月 日

报价清单明细表

| 序号 | 物资名称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷门电机 | 金石/王威/阿兰德 | AC220V 1000公斤 含控制器一套 | 套 | 2 |  |  | 包含人工等涉及安装拆除的费用 |
| 2 | 卷门电机 | 金石/王威/阿兰德 | AC220V 800公斤 含控制器一套 | 套 | 1 |  |  | 包含人工等涉及安装拆除的费用 |
| 3 | 门板（灰） |  | 门尺寸：宽4米，高5米；门板灰色厚1.2MM 导轨厚2.5MM，材质为单层钢制抗风门板 | 平方 | 48 |  |  | 包含人工等涉及安装拆除的费用 |
| 4 | 门板（灰） |  | 门尺寸：宽3米，高3米；门板灰色厚1.2MM 导轨厚2.5MM，材质为单层钢制抗风门板 | 平方 | 13 |  |  | 包含人工等涉及安装拆除的费用 |
| 5 | 门板（灰） |  | 长约5.15米，宽12cm，材质为单层钢制抗风门板 | 条 | 4 |  |  | 包含人工等涉及安装拆除的费用 |
| 6 | 底部角铁 |  | 40*40*3mm，含安装拆除的更换人工费 | 条 | 1 |  |  |  |
| 7 | 防火卷门无机布 |  | 3.78米*4.1米，含安装拆除的更换人工费 | 张 | 2 |  |  |  |
| 8 | 危废仓库14号门门骨架、门轴 |  | 门骨架更换矫正、门轴更换，维修完成后需要喷漆，油漆颜色：灰色 | 项 | 1 |  |  |  |

附件

附营业执照等材料