2024年临江公司物化水处理DTRO管道改造采购项目比价公告

杭州临江环境能源有限公司生产运营需要，需对物化水处理DTRO管道进行改造，欢迎符合要求的供应商积极参与。

一、采购内容及相关说明

1.项目编号：202409006。

2.采购内容：物化水处理DTRO管道改造，具体详见服务要求。

3.本次总金额限价为3.5万元。

二、供应商要求

1.供应商须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和独立承担民事责任的能力，有能力提供相应服务。

2.供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等官方网站没有被列入失信被 执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.供应商不得为杭州市环境集团有限公司和杭州临江环境能源有限公司不合格供应商或者在黑名单之内；

4.供应商须提供其股东信息及出资比例信息；

5.本项目不接受联合体投标。

三、报价时间及方式、服务地点

1.报价时间及方式：2024年9月9日10：30前将公司营业执照、报价单及相关证明材料发送至指定邮箱ljgsbjzy@163.com；

- 四、报价要求

1.本项目报价为一次性报价，含货款、税金、运费、服务费等所有费用；

2.报价不得超过限价，超过限价为无效报价；

3.发票必须为增值税专用发票；

4.合同签订后，供应商需缴纳合同金额的5%为合同履约保证金，合同履约结束后30日无息退还。

五、服务内容及要求

1.供应商按照采购人的改造技术方案进行管道改造服务。

2.改造技术方案中：增加UPVC管道、DN80长度增加80米、增加DN65管道130米、DN40管道80米、DN50管道70米（管道均由采购人提供，供应商负责安装）；氟化物储罐底部增加泵（离心泵型号：50FSB(L)-15-25/3kW-2 ，流量≥15m³/h，扬程≥25米，功率3kW-2 ，380V；增加一组波纹板式换热器（蒸馏水冷却器E104B/E204B，HX100A-1，材质：碳钢，设计温度：150℃，设计压力：1.0MPa（G），换热面积:10㎡，换热板厚度：0.6mm，介质：循环水）。泵和换热器由供应商提供并负责安装。

3.地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道红十五路10388-123号。

4.供应商要求在30日内完成改造服务，以采购人发出服务指令为起始时间；

5.供应商的服务人员进行特殊作业时，须具备相应的资格证书；

6.供应商的服务人员进行入厂作业期间，须准守甲方的各项管理规定；

7.供应商的服务人员作业期间的食宿、工具器、辅材等自行配备，采购人不提供。

六、验收标准

1.按照改造方案全部施工完成；

2.投用运行无故障出现（生产运行120小时以上）。

七、付款方式

改造完成经采购人验收合格后，采购人收到供应商提供的增值税专用发票（13%），采购人在30日内完成支付。

八、联系人：胡工       联系电话：0571-81997921

杭州临江环境能源有限公司

2024年9月3日

报价函

杭州临江环境能源有限公司：

1.我方仔细研究了 2024年临江公司物化水处理DTRO管道改造采购项目（项目编号：202409006）比价的全部内容，愿意以人民币（大写）        元（¥      元,）的总报价（税率为 13  %）承担本项目的相关工作，详细报价清单附后。

2.我方已详细审查全部比价采购文件、包括修改文件(如需要修改)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.                                  （其他补充说明）。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

电话：

日 期 ：   年  月  日

报价清单明细表（格式自拟）

| 序号 | 物资名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |